Приложение 5
к ОП-П по специальности                                                                                                                                                                                                  12.02.10  Медицинское оборудование «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем

Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы, 
включая программное обеспечение

- Материально-техническое оснащение

1.1. Оснащение кабинетов

Кабинеты «Социально-гуманитарных дисциплин»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стул) | Мебель | основное | Стол: габаритные размеры: 1100х600х760мм (ШхГхВ) Стул ученический: регулируемый по высоте габаритные размеры 430*430*840-900-960мм | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05 |
| 2. | Рабочее место преподавателя ( стол, кресло) | Мебель | основное | Стол угловой с правой тумбой с 3 выдвижными ящиками. Кресло: Тип подлокотников - пластиковые; Крестовина - хромированная; Материал обивки - ткань; Ограничение по весу -150кг; |  |
| 3. | Компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | Процессор-не менее 2.5 ггц Видеокарта-не менее 4 ГБ Оперативная память-не менее 16гб Хранение данных-SSD не менее 128 ГБ, HDD не менее 1ТБ. Монитор 27" с разрешением не менее 1920x1080. Клавиатура проводная-мембранная USB. Мышь проводная не менее 1000 dpi, светодиодная, USB. Сетевые фильтр-розетки не менее 4, 10 А, 220 Вт. С предустановленной ОС и пакетам офисных приложений | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05 |
| 4. | Интерактивная панель | ТС | основное | Диагональ не менее 75", разрешение не менее 4K, частота обновления не менее 60Hz, мобильная стойка |  |
| 5. | Доска магнитно-маркерная передвижная | Оборудование | основное | Габаритные размеры 1500*1000*20 мм |  |
| 6. | комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05 |
| 7. | Шкафы для хранения | Мебель | основное | Габаритные размеры 1100х400х2000мм (ШхГхВ) Шкаф состоит из двух секций. В верхней части каждой секции предусмотрено по 2 съемные полки (с возможностью регулировки по высоте) и по 2 выдвижных ящика. | СГ.01, СГ.02, СГ.03, СГ.05 |
| 8. | МФУ (принтер, сканер, копир) | Оборудование | основное | Функции устройства: копир, принтер, сканер Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Скорость черно-белой печати (стр / мин): не менее 40 стр/мин (А4) Автоматическая двусторонняя печать: есть Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB |  |

Кабинеты «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей»

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол компьютерный с полкой под системный блок | Мебель | основное | Габаритные размеры: 1100х600х760мм (ШхГхВ) | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП.10, ОП.11, ОП.12, ОП.13, ПМ.01, ПМ.02, ПМн.03, |
| 2. | Кресло для студента | Мебель | основное | Пятилучье хромированное d=600 мм Газ-лифт НАГРУЗКА: до 120 кг КАРКАС: Монолитный из высокопрочного полипропилена |  |
| 3. | Компьютер с программным обеспечением для студента (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | Процессор-не менее 2.5 ггц Видеокарта-не менее 4 ГБ Оперативная память-не менее 16гб Хранение данных-SSD не менее 128 ГБ, HDD не менее 1ТБ. Монитор 27" с разрешением не менее 1920x1080. Клавиатура проводная-мембранная USB. Мышь проводная не менее 1000 dpi, светодиодная, USB. Сетевые фильтр-розетки не менее 4, 10 А, 220 Вт, кабель - 3 м. С предустановленной ОС и пакетам офисных приложений |  |
| 4. | Стол учителя | Мебель | основное | Габаритные размеры: 1600х1400х750мм (ШхГхВ) В правой части стола предусмотрена тумба с 3-мя выдвижными ящиками полного выдвижения (глубиной 450мм), нишей, и полкой для системного блока. |  |
| 5. | Кресло учителя | Мебель | основное | Материал обивки - ткань; Ограничение по весу -150кг; |  |
| 6. | Компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | Процессор-не менее 2.5 ггц Видеокарта-не менее 4 ГБ Оперативная память-не менее 16гб Хранение данных-SSD не менее 128 ГБ, HDD не менее 1ТБ. Монитор 27" с разрешением не менее 1920x1080. Клавиатура проводная-мембранная USB. Мышь проводная не менее 1000 dpi, светодиодная, USB. Сетевые фильтр-розетки не менее 4, 10 А, 220 Вт, кабель - 3 м. С предустановленной ОС и пакетам офисных приложений |  |
| 7. | Доска меловая (магнитно-маркерная) | Оборудование | основное | Габаритные размеры 1500*1000*20 мм |  |
| 8. | Интерактивная панель | ТС | основное | Диагональ не менее 75", разрешение не менее 4K, частота обновления не менее 60Hz. |  |
| 9. | МФУ | Оборудование | специализированное | Функции устройства: копир, принтер, сканер Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Скорость черно-белой печати (стр / мин): не менее 40 стр/мин (А4) Автоматическая двусторонняя печать: есть Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB |  |
| 10. | Шкафы для хранения | Мебель | основное | Габаритные размеры 1100х400х2000мм (ШхГхВ) Шкаф состоит из двух секций. В верхней части каждой секции предусмотрено по 2 съемные полки (с возможностью регулировки по высоте) и по 2 выдвижных ящика. |  |

1.2. Оснащение лабораторий/ мастерских

Лаборатория «Монтаж, регулировка, настройки технического обслуживания, ремонта, приемосдаточных и пуско-наладочных испытаний биотехнических и медицинских аппаратов и систем».

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Стол угловой | Мебель | основное | Габаритные размеры: 1600х1400х750мм (ШхГхВ) В правой части стола предусмотрена тумба с 3-мя выдвижными ящиками полного выдвижения (глубиной 450мм), нишей, и полкой для системного блока. | ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП.10, ОП.11, ОП.12, ОП.13, ПМ.01, ПМ.02, ПМн.03, |
| 5. | Кресло учителя | Мебель | основное | Материал обивки - ткань; Ограничение по весу -150кг; |  |
| 6. | Компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | Процессор-не менее 2.5 ггц Видеокарта-не менее 4 ГБ Оперативная память-не менее 16гб Хранение данных-SSD не менее 128 ГБ, HDD не менее 1ТБ. Монитор 27" с разрешением не менее 1920x1080. Клавиатура проводная-мембранная USB. Мышь проводная не менее 1000 dpi, светодиодная, USB. Сетевые фильтр-розетки не менее 4, 10 А, 220 Вт, кабель - 3 м. С предустановленной ОС и пакетам офисных приложений |  |
| 8. | Комплект оборудования: рельсовая система с увеличенным каркасным фасадом и интерактивной панелью | ТС | основное | Длина рельса - до 4,0 м; интерактивная панель Рельсовые доски - 1020см х1300см; Боковые доски - 1020см х1210 см; Для интерактивной доски/ЖК-панели высотой до 1210 см Расстояние от стены до тыльной стороны рельсовых досок 120 см/140 см/200 см |  |
| 9. | МФУ | Оборудование | основное | Функции устройства: копир, принтер, сканер Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Скорость черно-белой печати (стр / мин): не менее 40 стр/мин (А4) Автоматическая двусторонняя печать: есть Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB |  |
| 10. | Стеллаж | Мебель | основное | Габаритные размеры 1800х500х1100мм (ШхГхВ) |  |
| 11. | Стол радиомонтажника антистатический | Мебель | основное | Высота не менее 1600 мм и не более 1610. Глубина столешницы: не менее 700мм и не более 710 мм. Ширина столешницы не менее 1300мм и не более 1300мм. Полка 2 шт. В комплекте: перфорированный экран, полка стальная для оборудования. Светильник под нижней полкой (освещение рабочей поверхности светодиодное). Электропанель (4 розетки, кнопка выключения). Тумба на три ящика.Подставка для ног. Типовое сопротивление к земле: RG = 100 - 110 Ом. Устройство защитного отключения. Антистатический браслет |  |
| 12. | Стул | Мебель | основное | Высота сиденья - 460 мм. Габариты спинки: 410х255мм (ШхВ). Габариты сиденья: 420х375мм (ШхГ). |  |
| 13. | Электрокардиограф | Оборудование | специализированное | 12-канальный портативный прибор для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Результаты исследования можно изучить на экране кардиографа, распечатать на встроенном термопринтере или сохранить на внутренней памяти. |  |
| 14. | Стерилизатор воздушный | Оборудование | специализированное | Управление: автоматическое Объем камеры: 20 л Камера: нержавеющая сталь Режимы: 4 заданных Задаваемые температуры: 50–200 °C Мощность: 1,5 кВт |  |
| 15. | Холодильник фармацевтический | Оборудование | специализированное | Температура в холодильной камере, °C +2... +15 Точность поддержания температуры ±2 |  |
| 16. | Аппарат для гальванизации | Оборудование | специализированное | Физиотерапевтический аппарат для лечебного воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями, а также для проведения лекарственного электрофореза. Мощность при 17.номинальном напряжении: не 18.более 20 ВА. Напряжение: 230 ± 23 В, частота 50 + 0,5 Гц |  |
| 17. | Аппарат для УВЧ-терапии | Оборудование | специализированное | Аппарат для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты (УВЧ). Частота ВЧ колебаний, МГц 27,12 ±0,163. Выходная мощность, Вт 70. Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности ручная. Частота сети переменного тока, Гц- 50. Номинальное напряжение, В- 220 |  |
| 18. | Аппарат для хирургической диатермии | Оборудование | специализированное | Режим работы - постоянный / импульсный. Разъемы подключения - для емкостного / резистивного. Емкостные электроды - нейтрального электрода. Резистивные электроды - 4 размера (20, 30, 50, 70 мм). Нейтральный электрод - металлический (160 × 240 мм). Электропитание - 100 – 240 В, 50 – 60 Гц |  |
| 19. | Лампа ртутнокварцевая |  | специализированное | Электропитание: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 300 ВА. Облученность на расстоянии 0,7м: не менее 0,04 Вт/М². Облученность на срезе тубуса 5мм: не менее 0,8 Вт/М². Облученность на срезе тубуса 15мм: не менее 0,8 Вт/М². |  |
| 20. | Лампы ультрафиолетовых и инфракрасных лучей | Оборудование | специализированное | Ультрафиолетовое излучение: 254 нм (UV-C), мощность 15 Вт. Инфракрасное излучение: 780–1400 нм, мощность 100 Вт. Напряжение питания: 220–240 В, 50 Гц. Материал колбы: кварцевое стекло. Габариты: 120×60 мм. Особенности: комбинированное излучение, защита от перегрева. |  |
| 21. | Облучатели ртутнокварцевые и ультрафиолетовые | Оборудование | специализированное | Длина волны: 254 нм (UV-C). Мощность: 15 Вт. Напряжение питания: 220–240 В, 50 Гц. Материал колбы: кварцевое стекло. Срок службы лампы: 8000 часов. Габариты: 400×150×120 мм. Применение: стерилизация воздуха и поверхностей, физиотерапия. Особенности: встроенный таймер, безопасный режим отключения. |  |
| 22. | Осветители для люминесцентной диагностики | Оборудование | специализированное | Длина волны света: 365 нм (UV-A). Мощность: 20 Вт. Источник света: светодиодный модуль. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Материал корпуса: анодированный алюминий. Габариты: 300×200×100 мм. Срок службы источника света: 50,000 часов. Особенности: регулируемая яркость, портативный дизайн, низкое энергопотребление. |  |
| 23. | Парафинонагреватель | Оборудование | специализированное | Объем: 2 л. Температурный диапазон: 40–70°C (регулируемый). Мощность: 150 Вт. Материал корпуса: термостойкий пластик. Габариты: 350×250×200 мм. Вес: 1.8 кг. Особенности: цифровой дисплей, равномерный нагрев, защита от перегрева. |  |
| 24. | Пульсотахометр | Оборудование | специализированное | Диапазон измерения пульса: 30–240 уд/мин. Точность: ±1 уд/мин. Тип датчика: оптический (фотоплетизмография). Питание: встроенный аккумулятор, автономная работа до 10 часов. Габариты: 120×60×20 мм. Вес: 150 г. Дисплей: LCD, подсветка. Особенности: хранение до 1000 записей, Bluetooth для передачи данных на смартфон или ПК. |  |
| 25. | Сфигмоманометр | Оборудование | специализированное | Положение манжеты - На плечо. Точность - 99%. Индикатор аритмии - Да. |  |
| 26. | Электротермометр | Оборудование | специализированное | Тип датчика: Терморезистор. Метод измерения: Фактическое измерение (не прогнозирование). Способ измерения: ректальный, оральный или аксиллярный. Время измерения: не менее 60 сек.. Индикатор температуры: 3-разрядный (°C), отображение температуры с дискретностью 0,1 градуса. Пределы допускаемой погрешности: ± 0,1 °C (32,0 - 43,0 °C). Диапазон измерений температуры: от 32,0 до 43,0 °C. |  |
| 27. | Шкаф инструмунентальный | Оборудование | специализированное | "Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1900x950x500 Тип замка: ключевой Цвет: cерый полуматовый Комплектация: • Шкаф - 1шт • TC полка большая 95х47 - 3шт • TC экран перфоррированный 50x43 - 2шт • Полка малая - 1шт • Держатель ключей - 1шт • Полка для баллончиков - 1шт • Держатель инструмента - 1шт" |  |
| 28. | Стол для проведения измерений | Оборудование | специализированное | габаритные размеры 1200х600х750мм Опоры стола изготовлены из профильной трубы Металлический каркас стола окрашен высокопрочной полимерной порошковой краской. Для компенсации неровностей пола стол оснащен регулируемыми опорами. |  |
| 29. | Анализатор утечки фреона | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 30. | Заправочная станция для фреона | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 31. | Динамометр | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 32. | Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 33. | Измеритель мощности лазерного излучения | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 34. | Измеритель освещенности | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 35. | Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 36. | Мановакуумметр | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 37. | Мегаомметр | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 38. | Устройство для проверки температурного каната | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 39. | Кабельный тестер для проверки сетей на витой паре и оптоволоконных сетей | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 40. | Мера для проверки пульсовых оксиметров | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 41. | Опрессовщик (пресс гидравлический) | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 42. | Тахометр | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 43. | Пылесос | Оборудование | специализированное | сухой уборки |  |
| 44. | Секундомер | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 45. | Термометр для спецкамер низкоградусный | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 46. | Гигрометр | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 47. | Термометр с погружным зондом | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 48. | Миллитесламетр | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 49. | Радиометр ультрафиолетового излучения | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 50. | Средство измерений угловых величин | Оборудование | специализированное | с поверкой |  |
| 51. | Шкаф для одежды металлический | Оборудование | основное | Изготовлен из металла покрыт порошковой краской |  |
| 52. | Паяльная станция | Оборудование | специализированное | Напряжение 220 В. Мощность 60 Вт. В комплекте: Преднагреватель,Паяльник, Фен |  |
| 53. | Комплект электроснабжения универсальный | Оборудование | специализированное | Комплект электроснабжения универсальный 42В/4В Габ. размеры: 310 х 180 х 390 мм 220В; не более 0.8 КВА |  |
| 54. | Базовый набор для механических работ, очистки: бокорезы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции; | Оборудование | основное | Бокорезы, Плоскогубцы, Нож для снятия изоляции |  |
| 55. | Мультиметр | Оборудование | специализированное | Цифровой, 4-хразрядный с возможностью измерения напряжения до 600В, тока до 5А, параметров резисторв, конденсаторов |  |
| 56. | Базовый набор для механических работ, очистки: ключ разводной. Средство измерений линейных величин | Оборудование | основное | Ключ профессиональный со шкалой Линейка 1000мм ГОСТ 427-75 |  |
| 57. | Базовый набор для механических работ, очистки: молоток; | Оборудование | основное | Молоток |  |
| 58. | Базовый набор для механических работ, очистки: набор отверток; | Оборудование | основное | набор диэлектрических отверток |  |
| 59. | Базовый набор для механических работ, очистки: набор головок/торцевых ключей; | Оборудование | основное | Набор инструментов универсальный Boxbot, 1/4", 1/2" |  |
| 60. | Базовый набор для механических работ, очистки: набор рожковых ключей; | Оборудование | основное | Набор ключей гаечных рожковых 15шт |  |
| 61. | Базовый набор для механических работ, очистки: набор шестигранных ключей; | Оборудование | основное | Набор шестигранных длинных ключей с шаром 9 шт, размеры1,5-10мм |  |
| 62. | Пинцет | Оборудование | основное | Размер -200 х 2,5 мм. Материал - нерж. сталь |  |
| 63. | Набор надфилей | Оборудование | основное | Набор надфилей в комплекте |  |
| 64. | Тиски | Оборудование | основное | Слесарные, ширина губок 200 мм, рабочий ход 160 мм, функция поворота, материал корпуса чугун, материал губок сталь, наковальня, профессиональный |  |

  - Оснащение спортивного комплекса/зал

Спортивный комплекс

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рабочее место преподавателя | Мебель | основное | на усмотрение ОО | СГ.04 |
| 2. | шкафы для одежды | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 3. | стулья/скамейки | Мебель | основное | на усмотрение ОО |  |
| 4. | спортивный инвентарь и оборудование | Оборудование | основное | на усмотрение ОО |  |

1.4. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы

Читальный зал / библиотека / актовый зал

| № | Наименование | Тип | Основное/ специализированное | Краткая (рамочная) техническая характеристика | Код профессионального модуля, дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья) | Мебель | основное | Стол: Габаритные размеры: 1600х1400х750мм (ШхГхВ) В правой части стола предусмотрена тумба с 3-мя выдвижными ящиками полного выдвижения (глубиной 450мм), нишей, и полкой для системного блока. Стул: высота сиденья (диапазон регулировки) - 380-420-460мм. Спинка и сидение изготовлены из высокопрочного полипропилена. |  |
| 2. | Рабочее место библиотекаря | Мебель | основное | Габаритные размеры 3600*500*950 мм на металлокаркасе |  |
| 3. | Стеллажи для книг | Мебель | основное | Габаритные размеры: 900х520х1910мм (ШхГхВ). Металлический каркас изготовлен из профильной трубы. Полки стеллажа изготовлены из ЛДСП толщиной 16мм |  |
| 4. | Компьютер с программным обеспечением для библиотекаря (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | Процессор-не менее 2.5 ггц Видеокарта-не менее 4 ГБ Оперативная память-не менее 16гб Хранение данных-SSD не менее 128 ГБ, HDD не менее 1ТБ. Монитор 27" с разрешением не менее 1920x1080. Клавиатура проводная-мембранная USB. Мышь проводная не менее 1000 dpi, светодиодная, USB. Сетевые фильтр-розетки не менее 4, 10 А, 220 Вт, кабель - 3 м. С предустановленной ОС и пакетам офисных приложений |  |
| 5. | Компьютеры с программным обеспечением для обучающих (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) | ТС | основное | Процессор-не менее 2.5 ггц Видеокарта-не менее 4 ГБ Оперативная память-не менее 16гб Хранение данных-SSD не менее 128 ГБ, HDD не менее 1ТБ. Монитор 27" с разрешением не менее 1920x1080. Клавиатура проводная-мембранная USB. Мышь проводная не менее 1000 dpi, светодиодная, USB. Сетевые фильтр-розетки не менее 4, 10 А, 220 Вт, кабель - 3 м. С предустановленной ОС и пакетам офисных приложений |  |
| 6. | Интерактивная панель | ТС | основное | Диагональ не менее 75", разрешение не менее 4K, частота обновления не менее 60Hz, мобильная стойка |  |
| 7. | Комплект учебно-методических материалов | УМК | основное | на усмотрение ОО |  |
| 8. | МФУ (принтер, сканер, копир) | Оборудование | основное | Функции устройства: копир, принтер, сканер Технология печати: лазерная Цветность печати: черно-белая Скорость черно-белой печати (стр / мин): не менее 40 стр/мин (А4) Автоматическая двусторонняя печать: есть Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB |  |

- Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

| № п/п | Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства | Код и наименование учебной дисциплины (модуля) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные системы для обеспечения функционирования программных средств общего и профессионального обозначения на рабочих местах преподавателей и обучающихся Astra Linux SE 1.7 | ОП.01 ОП.02 ОП.03 ОП.04 ОП.05 ОП.06 ОП.07 ОП.08 ОП.09 ОП.10 ОП.11 ОП.12 ПМ. 01 ПМ. 02 ПМ.03 ПМ. 04 ПМ.05 ПМ.06 ПМ. 07 ПМ.08 ПМ.09 ПМ.10 ПМ. 11 |
| 2 | Пакет стандартных офисных приложений для работы с документами, таблицами, базами данных и т.п. P7 Office, Libre Office |  |
| 3 | Программы просмотра текстовых и графических документов Kate, VS Code, PyCharm |  |
| 4 | Программы-архиваторы 7Zip, P7zip |  |
| 5 | Интернет-браузеры (не менее двух) Yandex, Chromium, Firefox |  |
| 6 | Антивирусные программы (не менее двух) ClamAV, DR. Web, ESET NOD 32 |  |
| 7 | Программы для восстановления данных и файлов TestDisk |  |
| 8 | Интегрированные среды разработки программного обеспечения: Microsoft Visual Studio, Android Studio, Java SE Development Kit, Arduino IDE или аналогичные VS Code, PyCharm, Thonny, Arduino IDE |  |
| 9 | Microsoft Visio или аналогичная - нет |  |
| 10 | OTRS/ osTicket, Boas Help Desk/ Liberum Help Desk и/или подобные системы - нет |  |
| 11 | Okdesk, HelpDeskEddy, ITSM 365, IntraService, Service Creatio, HubEx, Omnidesk, Happydesk, Kayako и/или подобные системы. - нет |  |
| 12 | Средства автоматизированного проектирования Компас, Autocad Eagle (Fusion360), NI Multisim, Cadence Allegro Platform или аналогичные - нет |  |

Указывается при необходимости применения программного обеспечения в соответствии с квалификацией выпускника СПО.